附表：建筑BIM深度表（用于“建筑云杯”BIM设计大赛）

| 专业 | 模 型 内 容 | 基 本 信 息 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 | （1）建筑构造部件的实际尺寸和位置：非承重墙、门窗（幕墙）、楼梯、电梯、自动梯、阳台、雨篷、台阶、夹层、天窗、地沟、坡道等。 （2）主要建筑设备和固定家具的实际尺寸和位置：卫生器具、隔断等。 （3）主要建筑装饰构件的实际尺寸和位置：栏杆、扶手等。 （4）建筑构造部件预留孔洞的实际尺寸和位置。 （5）防火分区、通道、疏散逃生指示、避难层、平面显示标识。 （6）消防登高操作场地、防火通道、消防水泵结合器位置标识等。 （7）直升机停机位置、航空指示灯位置标识等。 | （1） 场地：地理区位、水文地质、气候条件等。 （2） 主要技术经济指标：建筑总面积、占地面积、建筑层数、建筑 高度、建筑等级、容积率等。 （3） 建筑类别与等级：防火类别、防火等级、人防类别等级、防水防潮等级等。 （4）增加主要构件的运营管理信息：设备编号、资产属性、管理单位、权属单位等。（略） （5）增加主要构件的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。（略） （6）增加主要构件的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料等。（略） |
| 结构 | （1）主要构件的实际尺寸和位置：基础、结构梁、结构柱、结构板、结构墙、桁架、网架、钢平台夹层等。包含材质及防火等级信息。 （2）其他构件的实际尺寸和位置：楼梯、坡道、排水沟、集水坑等。 （3）主要预埋件近似形状、实际位置。 | （1）增加主要构件的运营管理信息：设备编号、资产属性、管理单位、权属单位等。 （2）增加主要构件的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （3）增加主要构件的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料等。（略） |
| 暖通 | （1）主要设备的实际尺寸和位置：冷水机组、新风机组、空调器、通风机、散热器、水箱等。 （2）管道、风道的实际尺寸和位置（如管径、标高等）。 （3）主要附件的近似形状、基本尺寸、实际位置：阀门、计量表、开关、传感器等。 | （1）增加系统的运营管理信息：系统编号、组成设备、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （2）增加系统的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。 （3）增加主要设施设备的运营管理信息：设备编号、所属系统、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （4）增加主要设施设备的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。（略） （5）增加系统、主要设施设备的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料等。（略） |
| 给排水及消防自动喷淋、消火栓、其它灭火装置 | （1）主要设备的实际尺寸和位置：泵房、锅炉、冷冻机、换热设备、水箱水池、控制柜位置、基本尺寸等。 等。 （2）给排水管道、消防水管道的实际尺寸和位置（如管径、标高等）。 （3）主要设备和管道的实际连接。 （4）管道末端设备（如消火栓、气体灭火、水炮、末端水阀、报警水阀等消防设备）的实际位置、基本尺寸、近似形状等。 | （1）增加系统的运营管理信息：系统编号、组成设备、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （2）增加系统的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。，系统图，应急预案。 （3）增加主要设施设备的运营管理信息：设备编号、所属系统、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （4）增加主要设施设备的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。（略） （5）增加主要设施设备的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料、 |
| 电气 及消防自动报警系统 | （1）主要设备的实际尺寸和位置：机柜、配电箱、变压器、发电机等。 （2）消防中心、各种机房位置，平面标识等。 | （1）增加系统的运营管理信息：系统编号、组成设备、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （2）增加系统的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。系统图，应急预案。 （3）增加主要设施设备的运营管理信息：设备编号、所属系统、使用环境（使用条件）、资产属性、管理单位、权属单位等。 （4）增加主要设施设备的维护保养信息：维护周期、维护方法、维护单位、保修期、使用寿命等。（略） （5）增加主要设施设备的文档存放信息：使用手册、说明手册、维护资料等。（略） |

说明：

1.建筑运维与安全BIM的表现手法，漫游技术等，可以自行创建。表现优秀的予以加分。

2.城市建筑: （以下BIM创建的类别，规模，自行选择）

（1）建筑分类：可选医院建筑、 学校建筑、宾馆建筑、会展建筑、文化建筑、旅游建筑、商场建筑、住宅建筑、养老建筑、保障房、工业建筑等。其中的绿色智能建筑，可以单独进行BIM创建。

（2）历史建筑：可由创建人录入历史人文故事，旅游文化等。